A相电压0200100，A相电流02020100，瞬时A相有功功率02030100，瞬时A相无功功率02040100等数据抄读参照DLT645-2007

扩展数据标识

一、控制命令

插座控制-开关

主站请求帧

控制码：C=14H

数据域长度：L=10H =04H+04H（密码）+04H（操作者代码）+04H(插座开关状态)

数据标识：C0 00 00 00

插座开关状态：0-关插座 1-开插座

帧格式

关插座：

开插座：

从站应答帧

控制码：C=94H

数据域长度：L=00H

空调设备-开关机红外控制

主站请求帧

控制码：C=14H

数据域长度：L=0FH =04H+04H（密码）+04H（操作者代码）+02H(厂商代码)+01H(开关机状态)

数据标识：C0 01 00 00

厂商代码： 00 31 （美的某一种机型）

空调开关机状态：0-关机  1-开机

帧格式

空调-关机：

空调-开机：

从站应答帧

控制码：C=94H

数据域长度：L=00H

空调设备-风向红外控制

主站请求帧

控制码：C=14H

数据域长度：L=0DH =04H+04H（密码）+04H（操作者代码）+01H(风向)

数据标识：C0 01 01 00

插座开关状态：0-手动风向 1-自动风向

帧格式

手动风向：

自动风向：

从站应答帧

控制码：C=94H

数据域长度：L=00H

空调设备-灯光红外控制

主站请求帧

控制码：C=14H

数据域长度：L=0DH =04H+04H（密码）+04H（操作者代码）+01H(灯光)

数据标识：C0 01 02 00

插座开关状态：0-灯光关 1-灯光开

帧格式

灯光关：

灯光开：

从站应答帧

控制码：C=94H

数据域长度：L=00H

空调设备-温度红外控制

主站请求帧

控制码：C=14H

数据域长度：L=0DH =04H+04H（密码）+04H（操作者代码）+01H(温度)

数据标识：C0 01 03 00

数据格式：bin

帧格式

空调16°：

从站应答帧

控制码：C=94H

数据域长度：L=00H

空调设备-模式红外控制

主站请求帧

控制码：C=14H

数据域长度：L=0DH =04H+04H（密码）+04H（操作者代码）+01H(模式)

数据标识：C0 01 04 00

插座开关状态：0-自动 1-制冷 2-除湿 3-送风 4-制热

帧格式

自动：

制冷：

除湿：

送风：

制热：

从站应答帧

控制码：C=94H

数据域长度：L=00H

空调设备-风速红外控制

主站请求帧

控制码：C=14H

数据域长度：L=0DH =04H+04H（密码）+04H（操作者代码）+01H(风速)

数据标识：C0 01 05 00

插座开关状态：0-自动 1-一级 2-二级 3-三级

帧格式

自动：

一级：

二级：

三级：

从站应答帧

控制码：C=94H

数据域长度：L=00H

读取命令

插座开关状态读取

主站请求帧

控制码：C=11H

数据域长度：L=04H

数据标识：C0 00 00 00

帧格式

从站应答帧

控制码：C=91H

数据域长度：L=08H

数据标识：C0 00 00 00

帧格式

XXH：0-关插座 1-开插座

空调开关状态读取

主站请求帧

控制码：C=11H

数据域长度：L=04H

数据标识：C0 01 00 00

帧格式

从站应答帧

控制码：C=91H

数据域长度：L=07H

数据标识：C0 01 00 00

帧格式

XXH：0-关机  1-开机

空调风向状态读取

主站请求帧

控制码：C=11H

数据域长度：L=04H

数据标识：C0 01 01 00

帧格式

从站应答帧

控制码：C=91H

数据域长度：L=05H

数据标识：C0 01 01 00

帧格式

XXH：0-手动风向 1-自动风向

空调灯光状态读取

主站请求帧

控制码：C=11H

数据域长度：L=04H

数据标识：C0 01 02 00

帧格式

从站应答帧

控制码：C=91H

数据域长度：L=05H

数据标识：C0 01 02 00

帧格式

XXH：0-灯光关 1-灯光开

空调温度状态读取

主站请求帧

控制码：C=11H

数据域长度：L=04H

数据标识：C0 01 03 00

帧格式

从站应答帧

控制码：C=91H

数据域长度：L=05H

数据标识：C0 01 03 00

帧格式

10H=16°

插座模式状态读取

主站请求帧

控制码：C=11H

数据域长度：L=04H

数据标识：C0 01 04 00

帧格式

从站应答帧

控制码：C=91H

数据域长度：L=05H

数据标识：C0 01 04 00

帧格式

XXH：0-自动 1-制冷 2-除湿 3-送风 4-制热

插座风速状态读取

主站请求帧

控制码：C=11H

数据域长度：L=04H

数据标识：C0 01 05 00

帧格式

从站应答帧

控制码：C=91H

数据域长度：L=05H

数据标识：C0 01 05 00

帧格式

XXH：0-自动 1-一级 2- 二级 3-三级